泸州市中医医院2024年政府采购第三批耗材清单（国产）

采购需求

- 一、采购项目基本情况

- 1、项目名称：泸州市中医医院2024年政府采购第三批耗材清单（国产）

- 2、项目所属分类：☑服务 □货物 □工程

- 3、预算金额：544500.00元(大写金额:伍拾肆万肆仟伍佰元整）

- 4、供货期限：合同签订生效后2年，合同期满或实际结算金额达到合同总额时，合同自动终止。

5、供货地点：泸州市中医医院采购人指定地点

6、预计采购数量：详见采购清单

- 7、预计实施采购时间：2025年2月

- 8、联系人：医学装备部 王斌 13882739903

二、采购项目简介：

- 泸州市中医医院2024年政府采购耗材清单（国产）项目。

- 供应商应具备的资格条件：

- 1、具有独立承担民事责任的能力；

- 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 3、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 4、参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- 5、法律、行政法规规定的其他条件；

- 6、本项目不接受联合体。

7、特殊资格要求：

7.1、本项目中拟采购的产品为医疗器械的，所投产品须符合《医疗器械注册与备案管理办法》要求并提供产品的注册/备案证明材料【含配置清单中独立的医疗器械】；本项目中拟采购的产品为医疗器械的，供应商须符合《医疗器械监督管理条例》要求并提供供应商经营该产品的经营许可/经营备案证明材料；本项目中拟采购的产品如属于消毒产品的（含配置清单中独立的消毒产品），提供所投产品有效的《消毒产品卫生安全评价报告》，所投产品若为新消毒产品须提供有效的卫生许可批件复印件。【提供证书复印件，如：“多证合一”查看营业执照复印件】

7.2、对医疗器械有国家行政管理部门出具的最新分类或不纳入管理的政策依据的，按最新政策提供上述证书并提供相关说明；如存在“是否属于医疗器械”和“是否属于消毒产品”处标注错误时，供应商提供相关证明材料予以说明即可。

四、产品技术要求

- 1、采购清单及参数要求：

01包

| 序号 | 医疗耗材名称 | 是否进口 | 是否挂网 | 最高限价（元） | 单位 | 预算数量 | 预算金额（元） | 基本参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超声、激光 、神经肌肉 电刺激治疗 仪治疗附件 | 否 | 否 | 10890 | 套 | 50 | 544500 | ★1、用途：用于超声、激光、神经肌肉治疗； ▲2、包装：独立包装； ▲3、组成：至少包含超声头 4 个、耦合剂 1 支、毛巾 布弹性头戴帽 2 个、理疗电极片(40*60mm)40 片、一次性使 用口鼻腔内照射光纤头 20 个； - 额定输出功率≤1.25W； ▲5、有效辐射面积≥2cm² ； 6、有效期：≥2年； 7、波束不均匀性系数≤8.0。 |  |

2、产品质量要求：

2.1质保期：所有产品验收合格后≥2年。（产品生产厂家质保期＞2年的，按生产厂家质保执行）。

服务要求：

3.1交货地点：泸州市中医医院。

3.2报价要求：包含耗材达到医院验收标准和正常使用在内的所有费用，包含但不限于所提供的产品的生产、保险、代理、运输、培训、税费等供应商完成本项目所需的一切费用。

- 五、结算方式

分批次送货，验收合格办理入库手续后，于入库验收之日起，6个月内支付相对应的货款。

- 六、市场调研报价表

泸州市中医医院2024年政府采购耗材清单（国产）

市场调研报价表

| 序号 | 医疗耗材名称 | 是否进口 | 是否 挂网 | 单价（元） | 单位 | 预算 数量 | 总价（元） | 参数 | 品牌或生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计： （元）（小写） （元）（大写） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：供应商的报价是供应商响应比选项目要求的全部工作内容的价格体现，包括本项目产品生产、运输费、人工费、风险、管理、保险、税费等供应商完成本项目所需的一切费用。

供应商名称（盖单位章）：

联系人及电话：

日期：