泸州市中医医院2025年政府采购国产检验试剂类产品

第一批采购项目采购需求

- 一、采购项目基本情况

- 1、项目名称：泸州市中医医院2025年政府采购国产检验试剂类产品第一批采购项目

- 2、项目所属分类：☑服务 □货物 □工程

- 3、预算金额：2004080.00元(大写金额:贰佰万肆仟零捌拾元整）

- 4、供货期限：合同签订生效后3年，合同期满或实际结算金额达到合同总额时，合同自动终止。

5、供货地点：泸州市中医医院采购人指定地点

6、预计采购数量：详见采购清单

- 7、预计实施采购时间：2025年4月

- 8、联系人：医学装备部 王斌 13882739903

二、采购项目简介：

- 泸州市中医医院2025年政府采购国产检验试剂类产品第一批采购项目。

- 供应商应具备的资格条件：

- 1、具有独立承担民事责任的能力；

- 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 3、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 4、参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- 5、法律、行政法规规定的其他条件；

- 6、本项目不接受联合体。

7、特殊资格要求：

7.1、本项目中拟采购的产品为医疗器械的，所投产品须符合《医疗器械注册与备案管理办法》要求并提供产品的注册/备案证明材料【含配置清单中独立的医疗器械】；本项目中拟采购的产品为医疗器械的，供应商须符合《医疗器械监督管理条例》要求并提供供应商经营该产品的经营许可/经营备案证明材料；本项目中拟采购的产品如属于消毒产品的（含配置清单中独立的消毒产品），提供所投产品有效的《消毒产品卫生安全评价报告》，所投产品若为新消毒产品须提供有效的卫生许可批件复印件。【提供证书复印件，如：“多证合一”查看营业执照复印件】

7.2、对医疗器械有国家行政管理部门出具的最新分类或不纳入管理的政策依据的，按最新政策提供上述证书并提供相关说明；如存在“是否属于医疗器械”和“是否属于消毒产品”处标注错误时，供应商提供相关证明材料予以说明即可。

四、产品技术要求

- 1、采购清单及参数要求：

01包

| 序号 | 检验试剂名称 | 是否进口 | 是否挂网 | 最高限价（元） | 单位 | 预算数量 | 预算金额 | 基本参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 腺苷脱氨酶(ADA)质控品试剂盒 | 否 | 否 | 855.00 | 盒 | 20 | 17100 | ★1、用途：用于经迈瑞配套校准品校准的迈瑞检测系统，对人样本 中腺苷脱氨酶（ADA）项目检测时，测定结果准确性或重复性的质量控制及实验室的能力验证。 ▲2、包装：≧6ml/盒 ▲3、规格：低值：3×1mL，高值：3×1mL 4、组成：至少包含腺苷脱氨酶等组成 5、材质：液体质控品 6、有效期：产品有效期≥18 个月 ★7、需和我院迈瑞品牌BS2800型号的生化分析仪设备匹配使用 |
| 2 | 5'-核苷酸阵(5’-NT)质控品试剂盒 | 否 | 否 | 788.00 | 盒 | 20 | 15760 | ★1、用途：用于经迈瑞配套校准品校准的迈瑞检测系统，对人样本 中 5′-核苷酸酶（5′-NT）项目检测时，测定结果准确性或重复 性的质量控制及实验室的能力验证 ▲2、包装：≧3ml/盒 ▲3、规格：3×1mL 4、组成：至少包含5′-核苷酸酶等组成 5、材质：5′-核苷酸酶的冻干粉 6、有效期：产品有效期≥18 个月 ★7、需和我院迈瑞品牌BS2800型号的生化分析仪设备匹配使用 |
| 3 | 二氧化碳(CO2)、总胆汁酸(TBA)复合质控品试剂盒 | 否 | 否 | 1275.00 | 盒 | 20 | 25500 | ★1、用途：用于经迈瑞配套校准品校准的迈瑞检测系统，对人样本中 CO2、TBA 项目检测时，测定结果准确性或重复性的质量控制及实验室的能力验证 ▲2、包装：≧30ml/盒 ▲3、规格：低值：3×5mL，高值：3×5mL 4、组成：至少包含人血清基质等组成 5、材质：人血清基质的冻干粉 6、有效期：产品有效期≥18 个月 ★7、需和我院迈瑞品牌BS2800型号的生化分析仪设备匹配使用 |
| 4 | 生化分析仪电解质模块尿液测试用定标液(离子选择电极法） | 否 | 否 | 2250.00 | 盒 | 15 | 33750 | ★1、用途：适用于深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司BS 系列和G92000 全自动生化分析仪电解质模块尿液样本K+、Na+、Cl- 的定标 ▲2、包装：≧200ml/盒 ▲3、规格：高水平：1×100ml 低水平：1×100ml 4、组成：至少包含去离子水、氯化钾、氯化钠、防腐剂、表面活性剂等组成 5、材质：液体定标液 6、有效期：产品有效期≥12 个月 ★7、需和我院迈瑞品牌BS2800型号的生化分析仪设备匹配使用 |
| 5 | 生化分析仪电解质模块用尿液质控物（离子选择电极法） | 否 | 否 | 1620.00 | 盒 | 15 | 24300 | ★1、用途：用于深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公 BS 系列和G92000 全自动生化分析仪电解质模块尿液样本的K+、Na+、Cl- 参数的质控，以监控和评价电解质模块尿液样本检测结果的精密度 ▲2、包装：≧200ml/盒 ▲3、规格：高水平：1×100ml 低水平：1×100ml 4、组成：至少包含去离子水、氯化钾、氯化钠、防腐剂、表面活性剂等组成 5、材质：液体质控品 6、有效期：产品有效期≥12 个月 ★7、需和我院迈瑞品牌BS2800型号的生化分析仪设备匹配使用 |
| 6 | 生化分析仪电解质模块血清测试用定标液（离子选择电极法） | 否 | 否 | 2250.00 | 盒 | 15 | 33750 | ★1、用途：用于深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 BS 系列和 G92000 全自动生化分析仪电解质模块血清样本K+、Na+、Cl- 的定标 ▲2、包装：≧200ml/盒 ▲3、规格：高水平：1×100ml 低水平：1×100ml 4、组成：至少包含去离子水、氯化钾、氯化钠、防腐剂、表面活性剂等组成 5、材质：液体定标液 6、有效期：产品有效期≥12 个月 ★7、需和我院迈瑞品牌BS2800型号的生化分析仪设备匹配使用 |
| 7 | 生化分析仪电解质模块清洗液 | 否 | 否 | 990.00 | 盒 | 15 | 14850 | ★1、用途：用于对深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 BS系列和G92000 全自动生化分析仪电解质模块上的离子电极、管路和加样杯进行清洗。 ▲2、包装：≧200ml/盒 ▲3、规格：2×100ml/盒 4、组成：至少包含次氯酸钠等组成 5、材质：液体清洗液 6、有效期：产品有效期≥12 个月 ★7、需和我院迈瑞品牌BS2800型号的生化分析仪设备匹配使用 |
| 8 | CD80生化分析仪用清洗液 | 否 | 否 | 2520.00 | 箱 | 350 | 882000 | ★1、用途：用于迈瑞公司生化分析仪样本针、试剂针、搅拌杆和反应杯的清洗。 ▲2、包装：≧12L/箱 ▲3、规格：2L/瓶，6瓶/箱 4、组成：至少包含碱性溶液、非离子型表面活性剂、多聚阴离子型表面活性剂、缓冲液、稳定剂等组成 5、材质：液体溶液 6、有效期：产品有效期≥18 个月 ★7、需和我院迈瑞品牌BS2800型号的生化分析仪设备匹配使用 |
| 9 | Detergent A酸清洗液（800，国内6瓶装） | 否 | 否 | 220.00 | 盒 | 350 | 77000 | ★1、用途：用于迈瑞全自动生化分析仪样本针、试剂针、搅拌杆和反应杯的清洗。 ▲2、包装：≧330ml/盒 ▲3、规格：6×55ml/盒 4、组成：至少包含表面活性剂等组成 5、材质：液体溶液 6、有效期：产品有效期≥18 个月 ★7、需和我院迈瑞品牌BS2800型号的生化分析仪设备匹配使用 |
| 10 | Detergent B碱清洗液（800，国内6瓶装） | 否 | 否 | 220.00 | 盒 | 350 | 77000 | ★1、用途：用于迈瑞公司生化分析仪样本针、试剂针、搅拌杆和反应杯的清洗 ▲2、包装：≧330ml/盒 ▲3、规格：6×55ml/盒 4、组成：至少包含非离子型表面活性剂、多聚阴离子型表面活性剂、缓冲液、稳定剂等组成 5、材质：液体溶液 6、有效期：产品有效期≥18 个月 ★7、需和我院迈瑞品牌BS2800型号的生化分析仪设备匹配使用 |
| 11 | 生化分析仪电解质模块用参比电极 | 否 | 否 | 5350.00 | 个 | 15 | 80250 | ★1、用途：用于参与测量血清、血浆和尿液中钠、钾和氯离子的浓度 ▲2、包装：≧1个/盒 ▲3、规格：1个 4、组成：至少包含参比电极等组成 5、材质：电极部件 6、有效期：30000 个样本，或者放在系统上使用 3 个月，或者至电极外包装上的失效期，以先发生者为失效日期 ★7、需和我院迈瑞品牌BS2800型号的生化分析仪设备匹配使用 |
| 12 | 生化分析仪电解质模块用NA电极 | 否 | 否 | 4850.00 | 个 | 15 | 72750 | ★1、用途：用于测量血清、血浆和尿液中钠离子的浓度 ▲2、包装：≧1个/盒 ▲3、规格：1个 4、组成：至少包含钠电极等组成 5、材质：电极部件 6、有效期：30000 个样本，或者放在系统上使用 3 个月，或者至电极外包装上的失效期，以先发生者为失效日期 ★7、需和我院迈瑞品牌BS2800型号的生化分析仪设备匹配使用 |
| 13 | 生化分析仪电解质模块用CL电极 | 否 | 否 | 4850.00 | 个 | 15 | 72750 | ★1、用途：用于测量血清、血浆和尿液中氯离子的浓度 ▲2、包装：≧1个/盒 ▲3、规格：1个 4、组成：至少包含氯电极等组成 5、材质：电极部件 6、有效期：30000 个样本，或者放在系统上使用 3 个月，或者至电极外包装上的失效期，以先发生者为失效日期 ★7、需和我院迈瑞品牌BS2800型号的生化分析仪设备匹配使用 |
| 14 | 生化分析仪电解质模块用K电极 | 否 | 否 | 4850.00 | 个 | 15 | 72750 | ★1、用途：用于参与测量血清、血浆和尿液中钾离子的浓度 ▲2、包装：≧1个/盒 ▲3、规格：1个 4、组成：至少包含钾电极等组成 5、材质：电极部件 6、有效期：30000 个样本，或者放在系统上使用 3 个月，或者至电极外包装上的失效期，以先发生者为失效日期 ★7、需和我院迈瑞品牌BS2800型号的生化分析仪设备匹配使用 |
| 15 | 光源灯 | 否 | 否 | 1800.00 | 个/盒 | 20 | 36000 | ★1、用途：用于迈瑞全自动生化分析仪光源 ▲2、包装：≧1个/盒 ▲3、规格：1个 4、组成：至少包含12V/50W等组成 5、材质：卤钨灯 6、有效期：建议每 6 个月或每 2400 小时（先达到为准）、或频繁报警光源不稳定时更换光源灯 ★7、需和我院迈瑞品牌BS2800型号的生化分析仪设备匹配使用 |
| 16 | 全自动化学发光免疫分析仪反应杯及废料箱 | 否 | 否 | 2500.00 | 箱 | 70 | 175000 | ★1、用途：盛放样本和试剂，完成发光检测 ▲2、包装：≧5000个/箱 ▲3、规格：每袋反应杯的数量为 500 个；每箱共10袋共5000个 4、组成：至少包含一次性塑料反应杯等组成 5、材质：一次性塑料反应杯 6、有效期：不涉及 ★7、需和我院迈瑞品牌CL8000i型号的全自动化学发光分析仪设备匹配使用 |
| 17 | 针清洁液 | 否 | 否 | 260.00 | 盒 | 40 | 10400 | ★1、用途：用于迈瑞检验仪器的工作组件的清洗 ▲2、包装：≧12瓶/盒 ▲3、规格：17mL×12 4、组成：至少包含表面活性剂、NaClO、NaOH等组成 5、材质：液体清洗液 6、有效期：产品有效期≥1 年 ★7、需和我院迈瑞品牌CL8000i型号的全自动化学发光分析仪设备匹配使用 |
| 18 | 样本稀释液 | 否 | 否 | 346.00 | 盒 | 20 | 6920 | ★1、用途：用于对待测样本进行稀释，以便于使用体外诊断试剂或仪器对待测物进行检测 ▲2、包装：≧60ml/盒 ▲3、规格：2*30ML 4、组成：至少包含Tris 缓冲液、牛血清白蛋白、山羊血清、叠氮钠等组成 5、材质：液体稀释液 6、有效期：产品有效期≥12 个月 ★7、需和我院迈瑞品牌CL8000i型号的全自动化学发光分析仪设备匹配使用 |
| 19 | 凝血反应杯 | 否 | 否 | 2100.00 | 箱 | 100 | 210000 | ★1、用途：装样本及试剂 ▲2、包装：≧3000个/箱 ▲3、规格：一袋反应杯包含 500 个反应杯 4、组成：至少包含反应杯等组成 5、材质：一次性反应杯 6、有效期：不涉及 ★7、需和我院迈瑞品牌CX9000型号的全自动凝血分析仪设备匹配使用 |
| 20 | 黑色50x过敏原专用温育槽 | 否 | 否 | 350 | 箱 | 24 | 8400 | ★1、用途：用于欧蒙印迹法过敏原项目检测使用。 2、有效期：长期有效，非医疗器械。 3、需和我院EUROLineMaster II匹配使用。 ▲4.规格型号：≧10个/箱 |
| 21 | 系统清洗液 | 否 | 否 | 320 | 瓶 | 30 | 9600 | ★1、用途：用于EUROLineMaster II仪器针清洗。 2、有效期：2～8°C保存，有效期≤2年。 ★3、需和我院EUROLineMaster II匹配使用。 ▲4.规格型号：≧100ml/瓶 |
| 22 | 乙型肝炎病毒表面抗原检测试剂（胶乳法） | 否 | 否 | 75 | 盒 | 90 | 6750 | ★1、用途：用于体外定性检测人全血、血清、血浆中的乙型肝炎病毒表面抗原HBsAg； ▲2、包装规格：密封筒包装：100人份（25条/筒×4筒） 3、有效期：≥2年。 |
| 23 | 丙型肝炎病毒抗体检测试剂盒（胶体金法） | 否 | 否 | 135 | 盒 | 100 | 13500 | ★1、用途：用于体外定性检测人血清或血浆中的丙型肝炎病毒(HCV)抗体； ▲2、包装规格：条型（独立包装），50人份/盒； 3、有效期：≥2年。 |
| 24 | 梅毒螺旋体抗体（TP)检测试剂（胶体金法） | 否 | 否 | 350 | 盒 | 80 | 28000 | ★1、用途：用于体外定性检测全血、血清、血浆中的梅毒螺旋体抗体； ▲2、包装规格：条型（独立包装），100人份/盒； 3、有效期：≥2年。 |
|  | 合计 |  |  |  |  |  | 2004080 |  |

2、产品质量要求：

2.1质保期：所有产品验收合格后≥2年。（产品生产厂家质保期＞2年的，按生产厂家质保执行）。

服务要求：

3.1交货地点：泸州市中医医院。

3.2报价要求：包含耗材达到医院验收标准和正常使用在内的所有费用，包含但不限于所提供的产品的生产、保险、代理、运输、培训、税费等供应商完成本项目所需的一切费用。

- 五、结算方式

分批次送货，验收合格办理入库手续后，于入库验收之日起，6个月内支付相对应的货款。

- 六、市场调研报价表

泸州市中医医院2025年政府采购检验试剂清单（国产）

市场调研报价表

| 序号 | 医疗耗材名称 | 是否进口 | 是否 挂网 | 单价（元） | 单位 | 预算 数量 | 总价（元） | 参数 | 品牌或生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计： （元）（小写） （元）（大写） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：供应商的报价是供应商响应比选项目要求的全部工作内容的价格体现，包括本项目产品生产、运输费、人工费、风险、管理、保险、税费等供应商完成本项目所需的一切费用。

供应商名称（盖单位章）：

联系人及电话：

日期：